| ENGLISH | ČESKY |
| --- | --- |
| Prior to use, carefully read the instructions for use. | Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. |
| CAVITON | CAVITON |
| HYDRAULIC TEMPORARY RESTORATIVE | PROVIZORNÍ VÝPLŇOVÝ MATERIÁL TUHNOUCÍ VE VLHKU |
| For use only by a dental professional in the recommended indications | K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích. |
| RECOMMENDED INDICATIONS As a temporary filling material. | DOPORUČENÉ INDIKACE Jako provizorní výplňový materiál. |
| CONTRAINDICATIONS In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician. | KONTRAINDIKACE V ojedinělých případech může výrobek způsobit citlivost u některých osob. Jestliže jsou zaznamenány takové reakce, výrobek více nepoužívejte a vyhledejte lékaře. |
| DIRECTIONS FOR USE a) Dry the prepared cavity with a small cotton pellet. b) Transfer the material to the cavity using a suitable instrument and form the contour. In the case of occlusal Class I cavities let the patient bite down on the surface, and then form the contour. c) Ask the patient to close his/her mouth. The filling will harden in about 30 minutes by absorbing moisture. Recommend the patient to avoid pressure or abrasion for at least 1 hour. Notes 1. Do not mix or contaminate with any other material. 2. When removing the filling, clean the cavity with an alcohol soaked cotton pellet. 3. Close the jar immediately. | NÁVOD K POUŽITÍ a) Preparovanou kavitu osušte malým vatovým tampónem. b) Materiál za pomoci vhodného nástroje přeneste do kavity a vytvarujte konturu. V případě okluzálních kavit I. třídy nechte pacienta zakousnout do povrchu a poté vytvarujte konturu. c) Požádejte pacienta, aby zavřel ústa. Absorbováním vlhkosti výplň ztvrdne přibližně do 30 minut. Doporučte pacientovi, aby se nejméně 1 hodinu vyvaroval tlaku nebo abrazi. Poznámky 1. Nemíchejte a nepoužívejte společně s žádným jiným materiálem. 2. Když odstraňujete výplň, čistěte kavitu vatovým tampónem nasáklým alkoholem. 3. Kelímek ihned uzavřete. |
| STORAGE Store at temperature of 4-25C (39.2- 77.0F). (Shelf life: 2 years from date of manufacture) | USKLADNĚNÍ Skladujte při teplotě 4-25C (39,2- 77,0F). (Trvanlivost: 2 roky od data výroby) |
| PACKAGES Jar 30 g, white or pink. | BALENÍ Kelímek 30 g, bílý nebo růžový. |